## beadcalruntimes
FILE NAME | TIME (SEC.) | volume (ml)
2017-03-01_989_oligo_noise | 53 | 14.2019
2017-03-01_989_coastal_noise | 60 | 16.0777
2017-03-01_989_coastal_1.83um | 60 | 16.0777
2017-03-01_989_coastal_0.75um | 98 | 26.2602
2017-03-01_989_coastal_0.5um | 120 | 32.1553
2017-03-01_989_coastal_0.3um | 97 | 25.9922
2017-02-28_989_oligo_5.7um | 101 | 27.0641
2017-02-28_989_oligo_3.1um | 74 | 19.8291
2017-02-28_989_oligo_1.83um | 135 | 36.1748
2017-02-28_989_oligo_1.0um | 99 | 26.5282
2017-02-28_989_oligo_0.75um | 119 | 31.8874
2017-02-28_989_oligo_0.5um | 61 | 16.3456
2017-02-28_989_oligo_0.3um | 52 | 13.934
2017-02-28_989_coastal_5.7um | 103 | 27.6
2017-02-28_989_coastal_3.1um | 72 | 19.2932
2017-02-28_989_coastal_1.0um | 126 | 33.7631
2017-02-21_740_coastal_1um | 156 | 55.3791
2017-02-21_740_oligo_0.3um | 87 | 30.8845
2017-02-21_740_oligo_0.5um | 92 | 32.6595
2017-02-21_740_oligo_0.75um | 89 | 31.5945
2017-02-21_740_oligo_1um | 156 | 55.3791
2017-02-21_740_oligo_3.1um | 180 | 63.899
2017-02-21_740_oligo_5.7um | 180 | 63.899
2017-02-22_740_coastal_0.5um | 93 | 33.0145
2017-02-22_740_coastal_0.75um | 160 | 56.7991
2017-02-22_740_coastal_1.8um | 180 | 63.899
2017-02-22_740_coastal_3.1um | 180 | 63.899
2017-02-22_740_coastal_5.7um | 180 | 63.899
2017-02-22_740_oligo_1.83um | 76 | 26.9796
2017-02-22_740_oligo_noise | 131 | 46.5043
2017-02-17_751_coastal_0.75 | 180 | 49.472
2017-02-17_751_coastal_1um | 140 | 38.4782
2017-02-17_751_coastal_5.7um | 179 | 49.1972
2017-02-17_751_coastal_0.5 | 123 | 33.8059
2017-02-17_751_coastal_3.1um | 106 | 29.1335
2017-02-17_751_oligo_0.3um | 67 | 18.4146
2017-02-17_751_oligo_0.5um | 99 | 27.2096
2017-02-17_751_oligo_0.18um | 93 | 25.5605
2017-02-17_751_oligo_0.75um | 100 | 27.4844
2017-02-17_751_oligo_1.83um | 57 | 15.6661
2017-02-17_751_oligo_1um | 102 | 28.0341
2017-02-17_751_oligo_3.1um | 123 | 33.8059
2017-02-17_751_oligo_5.7um | 121 | 33.2562
2017-02-17_751_oligo_noise | 180 | 49.472
2017-02-18_751_coastal_0.31um | 141 | 38.7531

## Flow Rate Cal 989
TARE | WEIGHT | RATE (ml/min.)
12.961 | 28.973 | 16.012 | all samples run for 60 seconds at a reading of 12 psi |  | 12
12.964 | 29.131 | 16.167 |  | based on calibration, FR = | 16.7481
12.963 | 29.017 | 16.054
16.0777

## Flow Rate Cal 740
TARE | WEIGHT | RATE (ml/min.)
13.003 | 34.349 | 21.346 | all samples run for 60 seconds at a reading of 12 psi |  | 12
13.009 | 34.346 | 21.337 |  | based on calibration, FR = | 16.7481
13.006 | 34.222 | 21.216
21.2997

## Flow Rate Cal 751
TARE | WEIGHT | RATE (ml/min.)
12.943 | 29.534 | 16.591 | all samples run for 60 seconds at a reading of 12 psi |  | 12
12.947 | 29.402 | 16.455 |  | based on calibration, FR = | 16.7481
12.945 | 29.371 | 16.426
16.4907